# Профстандарт: 24.011

## Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

Начало формы

Конец формы

Код ПС

Профессиональные стандарты

- 24

Атомная промышленность

### 24.011

### Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 мая 2014 года,
регистрационный N 32280

## Профессиональный стандарт. Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 7 апреля 2014 года N 199н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНИСТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

(с изменениями на 12 декабря 2016 года)

|  | 54 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

### I. Общие сведения

| Эксплуатационное обслуживание двигателей внутреннего сгорания атомных электростанций |  | 24.011 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции (ДЭС)

Группа занятий:

| 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

________________

Общероссийский классификатор занятий.


Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 января 2017 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 года N 727н.
________________

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

### II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Поддержание работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции | 3 | Контроль технической исправности оборудования в зоне обслуживания путем обхода | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Эксплуатационное обслуживание оборудования, закрепленного за машинистом двигателей внутреннего сгорания (далее - МДВС) | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технических мероприятий по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию дизель-электрической станции (далее - ДЭС), ведение контроля над ремонтом | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Сдача и прием смены по утвержденному регламенту | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дефектов ДЭС | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Устранение определенных неисправностей в работе ДЭС | A/06.3 | 3 |

### III. Характеристика обобщенных трудовых функций

#### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Поддержание работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Машинист двигателей внутреннего сгорания |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Теоретическая подготовка на должность МДВС Прохождение проверки знаний (наличие квалификационного удостоверения) Прохождение стажировки и дублирования по подготавливаемой должности Допуск к самостоятельной работе |

________________

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26. ст. 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803).

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2001 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 269н* (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970).

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "N 296н". - Примечание изготовителя базы данных.

Приказ Федерального агентства по атомной энергии "Об утверждении документа "Организация работы с персоналом на атомных станциях" от 15 февраля 2006 г. N 60 (зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2006 г., регистрационный N 7582).

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕТКС | § 184 - 188 а | Машинист двигателей внутреннего сгорания |

________________

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26. ст. 26, ст. 2685; 20011, N 26, ст. 3803).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

##### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль технической исправности оборудования в зоне обслуживания путем обхода | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Обход обслуживаемого оборудования, закрепленных помещений в соответствии с маршрутными картами |
| --- | --- |
|  | Фиксация результатов обхода в оперативном журнале |
|  | Уведомление вышестоящего оперативного персонала о состоянии оборудования, об отклонениях от нормального режима работы и принятие мер к их устранению |
|  | Обходы и наружные осмотры участка хранения дизельного топлива с контролем уровня в промежуточном резервуаре |
|  | Проверка рабочего и аварийного освещения с отражением их состояния в оперативном журнале |
|  | Ежесменный контроль наличия, исправности и сроков проверок штатных первичных средств пожаротушения |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования |
|  | Вести оперативную документацию в соответствии с установленными на атомной станции (далее - АС) требованиями |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Территориальное расположение тепломеханического и другого оборудования, находящегося в пределах зоны обслуживания |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики дизель-генератора (далее - ДГ) и вспомогательного оборудования |
|  | Расположение приборов, ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами в пределах зоны обслуживания |
|  | Технологические схемы обслуживаемых систем |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила охраны труда на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Эксплуатационное обслуживание оборудования, закрепленного за МДВС | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ на оборудовании и трубопроводах ДЭС, передвижной дизель-генераторной установки (далее - ПДГУ) в установленном на АС порядке и в соответствии с графиками, технологическими картами, инструкциями и программами |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния масло- и топливонаполненного оборудования ДЭС |
|  | Переключения в зоне обслуживания на оборудовании технологических систем дизель-генератора в режимах пуска, нормальной эксплуатации, останова |
|  | Контроль и обеспечение бесперебойной работы технологических систем дизель-генератора, передвижной насосной установки (далее - ПНУ) |
|  | Подготовительные работы для запуска ПДГУ: - открытие дверей контейнера, включение аварийного освещения контейнера, переключение арматуры внутри контейнера; - предпусковые проверки ПДГУ; - операции по пуску и останову ПДГУ; - контроль параметров оборудования ПДГУ при плановых опробованиях и работах в случае аварийного режима на блоке |
|  | Надзор за температурой нагреваемых элементов генераторов и электродвигателей, охлаждающих сред генераторов ДГ (при наличии средств контроля) и устойчивостью подвода охлаждающей воды к воздухоохладителям |
|  | Запуск и останов электродвигателей |
|  | Опробование резервного оборудования, переходы на оборудование согласно графикам, разрабатываемым в соответствии с технологическими регламентами энергоблоков, под наблюдением контролирующего лица |
|  | Контроль состояния маркировки оборудования, трубопроводов и арматуры на закрепленном оборудовании, принятие мер для восстановления нарушенной маркировки согласно технологическим схемам, а также указателей направления вращения насосов и штурвалов арматуры |
|  | Ведение оперативных записей о работе с оборудованием в соответствии с установленными на АС требованиями |
| Необходимые умения | Обращаться со средствами контроля основного и вспомогательного оборудования ДЭС |
|  | Обращаться с оборудованием ПДГУ |
|  | Производить оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах |
|  | Производить пуск и останов электрооборудования, находящегося в зоне обслуживания |
|  | Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению травмоопасной, пожароопасной или аварийноопасной ситуации, а также причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное проведение работ |
|  | Формулировать, обосновывать и технически грамотно оформлять записи в оперативном журнале |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Принцип работы дизель-электрической станции |
|  | Назначение, место установки автоматических регуляторов, средств измерений |
|  | Нормы качества охлаждающей жидкости внутреннего контура охлаждения, дизельного масла, дизельного топлива |
|  | Режимы работы дизель-электрической станции |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила охраны труда на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технических мероприятий по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию ДЭС, ведение контроля над ремонтом | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ввод в эксплуатацию и вывод в ремонт технологического оборудования, находящегося в зоне обслуживания, в соответствии с инструкциями согласно графикам ремонтов |
| --- | --- |
|  | Подготовка рабочих мест для ремонта оборудования ДЭС, выполнение работ по нарядам-допускам или распоряжениям ремонтного персонала, контроль во время работы, закрытие нарядов с контролем выполнения ремонтных работ в соответствии с действующими правилами |
|  | Участие в предремонтных и послеремонтных испытаниях оборудования ДЭС |
|  | Ведение оперативных переговоров с персоналом с помощью средств связи |
|  | Осуществление надзорных функций по предотвращению попадания посторонних предметов в разуплотненное оборудование ДЭС |
| Необходимые умения | Производить пуск и останов при выводе в ремонт и вводе в эксплуатацию ДЭС |
|  | Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах |
|  | Оформлять записи в отчетной оперативной документации |
|  | Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода в эксплуатацию, порядок проведения технического обслуживания и осмотра |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила охраны труда на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Сдача и прием смены по утвержденному регламенту | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка состояния и режима работы подконтрольного оборудования перед сдачей смены |
| --- | --- |
|  | Осмотр производственных помещений и рабочих мест, в первую очередь тех, где в течение смены проводились огневые или другие работы по нарядам-допускам либо распоряжениям ремонтного персонала |
|  | Окончание всех плановых (по графику или цеховым распоряжениям) переключений в технологических схемах перед сдачей смены |
|  | При сдаче смены внесение необходимых записей в оперативный журнал в соответствии с инструкциями |
|  | Анализ производственной ситуации перед сдачей смены |
|  | Проверка комплектности и наличия инструкций, схем, всех ключей от помещений и арматуры, комплектности имущества и необходимого запаса материалов |
|  | Проверка и прием по перечню оперативной и производственно-технической документации на рабочем месте при приеме смены |
|  | При приеме смены получение информации о ведущихся работах по техническому обслуживанию, ремонтах, проверках и испытаниях закрепленного оборудования; о работах, планируемых на смену; о временных изменениях в схемах, их причинах и установленных сроках действия; о выведенных из работы защитах и блокировках, причинах их вывода из работы; о наличии первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи, средств связи, приборов |
|  | Прием доклада от сдающего смену МДВС и доклад начальнику смены цеха (далее - НСЦ) о готовности к приему смены и о замечаниях, выявленных при приеме смены |
|  | Письменное удостоверение приема и сдачи смены |
| Необходимые умения | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений |
|  | Производить проверку состояния и режимов работы подконтрольного оборудования |
|  | Анализировать производственную ситуацию в зоне обслуживания |
|  | Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению |
|  | Вести оперативную документацию |
| Необходимые знания | Принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Тепловые технологические схемы |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила охраны труда на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Реализация мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дефектов ДЭС | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг изменений режимных параметров работы оборудования |
| --- | --- |
|  | Определение причин отказов оборудования, закрепленного за МДВС, по показаниям приборов, работе приборов сигнализации и сообщениям с рабочих мест |
|  | Участие в анализе неисправностей и мероприятиях по их устранению |
|  | Анализ данных измерений параметров и результатов проверок, опробований, испытаний оборудования |
|  | Проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок в течение смены |
|  | Принятие мер, исключающих размораживание оборудования и трубопроводов, выход из строя отопительных систем помещений ДЭС в осенне-зимний период, при низких температурах наружного воздуха |
|  | Участие в противоаварийных тренировках |
| Необходимые умения | Контролировать техническую исправность оборудования |
|  | Анализировать изменения эксплуатационных состояний оборудования ДЭС |
|  | Анализировать данные измерений параметров |
|  | Производить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции |
|  | Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования |
|  | Основы теплотехники, механики, электротехники |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) |
|  | Порядок действий МДВС при аварийных ситуациях |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила охраны труда на атомных станциях |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности |
| Другие характеристики | - |

##### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Устранение определенных неисправностей в работе ДЭС | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Информирование вышестоящего оперативного персонала об отказах оборудования |
| --- | --- |
|  | Осмотр мест возникновения неисправностей и оценка их масштабов |
|  | Устранение неисправностей оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала, и ликвидация их последствий |
|  | Контроль условий и пределов безопасной эксплуатации не охваченного аварийной ситуацией оборудования |
|  | Переключение обслуживаемого оборудования с разрешения оперативного руководства в режим аварийной эксплуатации |
|  | Ведение записей в оперативном журнале с отражением в хронологическом порядке фактов срабатывания аварийной сигнализации и защит, отказов оборудования, принятых команд и указаний должностных лиц, выполненных оперативных действий и их результатов |
| Необходимые умения | Производить переключения на обслуживаемом оборудовании в нестационарных режимах |
|  | Анализировать параметры безопасной эксплуатации по показаниям средств измерений и контроля |
|  | Производить ремонт неисправных элементов закрепленного оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Документировать отказы оборудования, принятые команды, выполняемые операции в хронологической последовательности |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты |
| Необходимые знания | Порядок действий во внештатных ситуациях |
|  | Инструкции по ликвидации нарушений в работе технологического оборудования |
|  | Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков |
|  | Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности |
|  | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
|  | Характер и степень влияния деятельности МДВС на безопасность эксплуатации АС |
|  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций |
|  | Правила техники безопасности на атомных станциях |
|  | Санитарные нормы и правила |
|  | Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции |
| Другие характеристики | - |

### IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

#### 4.1. Ответственная организация-разработчик

ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), город Москва

Проректор по учебно-методической работе Весна Елена Борисовна

#### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | Нововоронежский политехнический колледж - филиал ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НВПК НИЯУ МИФИ), город Москва |
| --- | --- |
| 2. | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Нововоронежская атомная станция", город Нововоронеж, Воронежская область |
| 3. | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная станция", город Балаково, Саратовская область |
| 4. | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2", город Нововоронеж, Воронежская область |
| 5. | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", город Курчатов, Курская область |

Профстандарт 24.011 / Профессиональные стандарты / Атомная промышленность / Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике